## Sheet1
Fiche de dimensionnement
Estimation des besoins en électricité (en Wh/j)
| A | B | C | D | E | F
Appareils domestiques | Puissance (W) | Nombre d'appareils | Total puissance (W) (A x B) | Energie Moyen (Wh) | Heures par jour en moyen | Energie utilisé (kWh/jour) (B x D x E)
Luminaire
Ampoule CFL 11W | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
Ampoule CFL 20W | 20 |  | 0 | 20 |  | 0
Ampoule halogène 50W | 50 |  | 0 | 50 |  | 0
Tube fluo 60W | 60 |  | 0 | 60 |  | 0
Ampoule à incandescence 60W | 60 |  | 0 | 60 |  | 0
Ampoule à incandescence 100W | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
Tube halogen 300W | 300 |  | 0 | 300 |  | 0
Cuisine et ménage
Radio réveil | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
Rasoir électrique (pile) | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
Ventilateur de plafond | 40 |  | 0 | 40 |  | 0
Réfrigérateur basse | 80 |  | 0 | 9 |  | 0
Machine à coudre | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
Ventilateur | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
Réfrigérateur 150 l | 290 |  | 0 | 31 |  | 0
Réfrigérateur 200 l | 350 |  | 0 | 40 |  | 0
Congélateur | 530 |  | 0 | 60 |  | 0
Cafetière 4 tasses | 650 |  | 0 | 650 |  | 0
Aspirateur | 900 |  | 0 | 900 |  | 0
Four micro-ondes | 900 |  | 0 | 900 |  | 0
Grille pain | 1050 |  | 0 | 1050 |  | 0
Climatiseur | 1100 |  | 0 | 1100 |  | 0
Cafetière 10 tasses | 1200 |  | 0 | 1200 |  | 0
Plaque chauffante | 1200 |  | 0 | 300 |  | 0
Séche cheveux | 1300 |  | 0 | 1300 |  | 0
Lave vaisselle | 1300 |  | 0 | 1300 |  | 0
Machine à laver | 1500 |  | 0 | 1000 |  | 0
Mixer | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 0
Chauffage électrique | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 0
Sèche linge | 3500 |  | 0 | 3500 |  | 0
Divertissement
Télévision 36 cm N & B | 22 |  | 0 | 22 |  | 0
Magnétoscope | 27 |  | 0 | 27 |  | 0
Platine CD | 35 |  | 0 | 35 |  | 0
Parabole | 35 |  | 0 | 35 |  | 0
Chaîne hifi | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
Télévision 60 cm couleur | 120 |  | 0 | 120 |  | 0
Télévision 75 cm couleur | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
Bureau
Ordinateur portable | 40 |  | 0 | 40 |  | 0
Imprimante jet d'encre | 50 |  | 0 | 50 |  | 0
Ordinateur station PC | 160 |  | 0 | 160 |  | 0
Imprimante laser | 600 |  | 0 | 600 |  | 0
Atelier
Scie sauteuse | 450 |  | 0 | 450 |  | 0
Meuleuse | 750 |  | 0 | 750 |  | 0
Scie circulaire | 1200 |  | 0 | 1200 |  | 0
Poste à souder | 3100 |  | 0 | 3100 |  | 0
Puissance maximum (W) |  |  | 0 | Energie (Wh/jour) |  | 0